## El målere ZEB
1 etg | [5 empty] | Unit måler |  | Unit måler
Etasjefordeling | =433.101 | RE001 | Lys |  | "338'433'101'MtrEl11'CumEg", | kWh | "338'433'101'MtrEl11'PwrActv", | w
|  | RE002 |  |  | "338'433'101'MtrEl12'CumEg", | kWh | "338'433'101'MtrEl12'PwrActv", | w
|  | RE003 | VVB1 |  |  | kWh |  | w
|  | RE004 | VVB2 |  |  | kWh |  | w
|  | RE005 | Varmepumpe 1 |  |  | kWh |  | w
|  | RE006 | Varmepumpe 2 |  |  | kWh |  | w
|  | RE007 | Kjølemaskin |  |  | kWh |  | w
|  | RE008 | Frostsikring |  | "338'433'101'MtrEl18'CumEg", | kWh | "338'433'101'MtrEl18'Pwr", | kW
Automatikkfordeling | =434.101 | RE011 | Pumpe PCM |  |  | kWh |  | w
2 etg
Etasjefordeling | =433.201 | RE001 | Lys |  | "338'433'201'MtrEl11'CumEg", | kWh | "338'433'201'MtrEl11'PwrActv", | w
|  | RE002 | Teknisk |  | "338'433'201'MtrEl12'CumEg", | kWh | "338'433'201'MtrEl12'PwrActv", | w
Automatikkfordeling | =434.201 | RE011 | Vifte =360.004-JV401 | Forskercelle 1 |  | kWh |  | w
|  | RE012 | Elektrisk varmebatteri =360.004-LV402 | Forskercelle 1 |  | kWh |  | w
|  | RE013 | Vifte =360.004-JV501 | Forskercelle 1 |  | kWh |  | w
|  | RE014 | Belysning | Forskercelle 1 |  | kWh |  | w
|  | RE015 | Stikkontakter | Forskercelle 1 |  | kWh |  | w
|  | RE021 | Vifte =360.003-JV401 | Forskercelle 2 |  | kWh |  | w
|  | RE022 | Elektrisk varmebatteri =360.003-LV402 | Forskercelle 2 |  | kWh |  | w
|  | RE023 | Vifte =360.003-JV501 | Forskercelle 2 |  | kWh |  | w
|  | RE024 | Belysning | Forskercelle 2 |  | kWh |  | w
|  | RE025 | Stikkontakter | Forskercelle 2 |  | kWh |  | w
3 etg
Etasjefordeling | =433.301 | RE001 | Lys |  | "338'433'301'MtrEl11'CumEg", | kWh | "338'433'301'MtrEl11'PwrActv", | w
|  | RE002 | Teknisk |  | "338'433'301'MtrEl12'CumEg", | kWh | "338'433'301'MtrEl12'PwrActv", | w
4 etg
Hovedtavle | =433.000 | RE001 | Heis |  | "338'433'000'MtrEl11'CumEg", | kWh | "338'433'000'MtrEl11'PwrActv", | kW
|  | RE002 | Solcelle |  |  | kWh |  | kW
|  | RE003 | Automatikkfordeling (=434.401) |  | "338'433'000'MtrEl13'CumEg", | kWh | "338'433'000'MtrEl13'PwrActv", | kW
|  | RE004 | Automatikkfordeling (=434.201) |  | "338'433'000'MtrEl14'CumEg", | kWh | "338'433'000'MtrEl14'PwrActv", | kW
|  | RE005 | Automatikkfordeling (=434.101) |  | "338'433'000'MtrEl15'CumEg", | kWh | "338'433'000'MtrEl15'PwrActv", | kW
|  | RE006 | Nettanalysator |  |  | kWh |  | kW
Etasjefordeling | =433.401 | RE001 | Lys |  | "338'433'401'MtrEl11'CumEg", | kWh | "338'433'401'MtrEl11'PwrActv", | w
|  | RE002 | Teknisk |  | "338'433'401'MtrEl12'CumEg", | kWh | "338'433'401'MtrEl12'PwrActv", | w
Automatikkfordeling | =434.401 | RE011 | Vifter =360.001 |  |  | kWh |  | w
|  | RE012 | Vifter =360.002 |  |  | kWh |  | w
|  | RE013 | Vifter =360.007 |  |  | kWh |  | kW
2 nye punkter for forbruk
Electic usage Cumulative |  |  | 338.433.000.MtrEg.Cumsim
Electic usage active |  |  | 338.433.000.MtrEg.Pwrsim